## Saneamiento
ACTIVOS ESTRATEGICOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL
SERVICIO | UNIDAD PRODUCTORA | COMPONENTE | ACTIVO | DIMENSION FISICA | TIPO DE ACTIVO | FACTOR PRODUCTIVO | FUNCION | DIVISION FUNCIONAL | SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO RURAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE AGUA POTABLE | SISTEMA DE AGUA POTABLE
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | Captación superficial
|  | Captación superficial | Compuertas | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Pantallas de infiltración | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Barraje | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Balsa flotante | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Bocatoma | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Caisson | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Pontón | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipo de bombeo (bombas, motor) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Canales | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Captación de agua de mar | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Equipamiento para otras fuentes de energía (paneles solares, acumuladores de energía, etc) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Captación subterránea
|  | Captación subterránea | Equipamiento de bombeo (bombas, motor) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Pozo | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Pozo de monitoreo | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento eléctrico | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Galería filtrante | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Manantial de Ladera | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Manantial de Fondo | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Medio filtrante | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Drenes | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para otras fuentes de energía (paneles solares, acumuladores de energía) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento de control y automatización (controladores, software, hardware) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cerco perimétrico | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Terreno
|  | Terreno | Terreno | m | Estratégico | Terreno | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Línea de conducción
|  | Línea de conducción | Pases aéreos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Pases subterráneos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Línea de impulsión de agua potable
|  | Línea de impulsión de agua potable | Pases aéreos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  | Línea de impulsión de agua potable | Pases subterráneos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  | Línea de impulsión de agua potable | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  | Línea de impulsión de agua potable | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
|  | Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | Cámaras de tratamiento / plantas compactas | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | kit | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipo de bombeo (bombas, motor) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Canales | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento eléctrico (tableros pozos puesta a tierra, iluminación) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para fuentes de energía solar | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para automatización software, hardware | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipo para laboratorio de control de calidad | kit | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Edificación- laboratorio | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Edificación- Almacén | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Línea de rebose | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Estación de bombeo de agua de alimentación de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Sistema de tratamientos químicos de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Filtros de anillas para tratamiento de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Ultrafiltración de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Filtros de cartuchos para agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Osmosis inversa en tratamiento de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Sistema de recuperación de energía en tratamiento de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Sistema de re mineralización en tratamiento de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Bombas y conducciones en tratamiento de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Tanques en tratamiento de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Emisario submarino en tratamiento de agua de mar | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Cerco perimétrico | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Estación de bombeo de agua potable
|  | Estación de bombeo de agua potable | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipo de bombeo (bombas, motor) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Estación de bombeo | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento eléctrico | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para energía solar | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para automatización software, hardware | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Línea de rebose | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cerco perimétrico | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Reservorio
|  | Reservorio | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | kit | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Infraestructura civil de almacenamiento | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento eléctrico (tableros pozos puesta a tierra, iluminación) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para fuentes de energía solar | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para automatización software, hardware | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Caseta de desinfección | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipo para desinfección | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Línea de rebose | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cerco perimétrico | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Cámara de sectorización
|  | Cámara de sectorización | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Infraestructura | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento eléctrico (tableros, pozos puesta a tierra, iluminación) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento de control y automatización (controladores, software, hardware) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cerco perimétrico | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Línea de aducción
|  | Línea de aducción | Pases aéreos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Pases subterráneos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Red primaria
|  | Red primaria | Pases subterráneos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Cámaras control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
Red secundaria / red de distribución
|  | Red secundaria / red de distribución | Pases subterráneos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Grifo contra incendio | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Válvulas de control | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Surtidor para camiones cisterna | und | No Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
Conexiones domiciliarias de agua potable
|  | Conexiones domiciliarias de agua potable | Conexión intradomiciliaria | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Piletas Públicas | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Camión Cisterna
|  | Camión Cisterna | Vehículo | und | Estratégico | Vehículo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA[1]
| SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA[1] | Captación y aprovechamiento de agua de lluvia
|  | Captación y aprovechamiento de agua de lluvia | Infraestructura para captación de agua de lluvia | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Infraestructura para almacenamiento y desinfección de agua de lluvia | m3 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Lavadero Multiuso (pág.136 norma técnica de diseño: Sistemas de saneamiento rural. | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
| SISTEMA DE ALCANTARILLADO | Colector primario
|  | Colector primario | Buzones | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
Colector secundario
|  | Colector secundario | Buzones | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Buzonetas | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
Línea de impulsión de aguas residuales
|  | Línea de impulsión de aguas residuales | Pases aéreos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Pases subterráneos | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
Estación de bombeo de aguas residuales
|  | Estación de bombeo de aguas residuales | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Equipo de bombeo (bombas y motores) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Estación de bombeo (obra civil) | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Equipamiento eléctrico (tableros, pozos de puesta a tierra, iluminación) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Equipamiento de control y automatización (controladores, software, hardware) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Línea de rebose | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Equipamiento de control de olores | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Cerco perimétrico | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Conexiones domiciliarias de alcantarillado
|  | Conexiones domiciliarias de alcantarillado | Conexiones domiciliarias de alcantarillado | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
Terreno
|  | Terreno | Terreno | m2 | Estratégico | Terreno | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
| SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
|  | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) | Cámaras/ plantas de tratamiento de aguas residuales | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipo de bombeo (bombas y motores) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Canales | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento eléctrico | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento para otras fuentes de energía (paneles solares, acumuladores de energía) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipamiento de control y automatización (controladores, software, hardware) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Equipo o Kit de control de calidad | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Almacén | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cerco perimétrico | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tanque ecualizador | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Línea de rebose | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Emisor
|  | Emisor | Buzones | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
|  |  | Cámaras de control | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | X | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
Terreno
|  | Terreno | Terreno | m | Estratégico | Terreno | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento | x | x
SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS | DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS[2]
| DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS[2] | UBS sin arrastre hidráulico
|  | UBS sin arrastre hidráulico | Caseta | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Cámaras de compostaje | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Caseta | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | kit | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Biodigestor | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Pozo percolador | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Zanjas de percolación | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Humedal | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Terreno | m2 | Estratégico | Terreno | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
UBS condominial
|  | UBS condominial | Buzonetas | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Equipamiento hidráulico (válvulas y accesorios) | und | Estratégico | Equipo | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Biodigestor | und | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Pozo percolador | m2 | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Tuberías | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x
|  |  | Zanjas de percolación | m | Estratégico | Infraestructura | 18 Saneamiento | 040 Saneamiento |  | x