## EQUIPAMIENTO
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS SERVICIOS CRITICOS EN EL MARCO DEL COVID 19
HOSPITALIZACIÓN
SALA DE HOSPITALIZACIÓN | Infraestructura | ACTIVO ESTRATÉGICO
CAMA CAMILLA RODABLE/CAMA CUNA RODABLE | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO) | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
PORTASUERO METALICO RODABLE | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
PELDAÑO METALICO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
MESA METALICA RODABLE DE PARA ALIMENTOS | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
MESA METALICA DE NOCHE | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
SILLA METALICA APILABLE | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
FLUJOMETRO CON HUMEDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENNO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS | Infraestrucutra | ACTIVO ESTRATÉGICO
SALA DE AISLAMIENTO | Infraestrucutra | ACTIVO ESTRATÉGICO
ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
BOMBA DE INFUSION DE TRES CANALES (MODO MACRO Y MICRO) | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
VENTILADOR MECANICO ADULTO-PEDIATRICO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI/ INCUBADORA ESTANDAR | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
COCHE DE PARO EQUIPADO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
COCHE DE INTUBACIÓN DIFICIL | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | Exclusivo para pacientes COVID 19
DESFIBRILADOR | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | Exclusivo para pacientes COVID 19
ELECTROCARDIOGRAFO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | Exclusivo para pacientes COVID 19
COLCHON NEUMATICO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
PELDAÑO METALICO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
FLUJOMETRO CON HUMEDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENNO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
BOMBA DE INFUSION DE TRES CANALES (MODO MACRO Y MICRO) | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
VENTILADOR MECANICO ADULTO-PEDIATRICO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO ELECTRICA TIPO UCI/ INCUBADORA ESTANDAR | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MULTIPLES USOS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
COCHE DE PARO EQUIPADO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
COCHE DE INTUBACIÓN DIFICIL | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | NO ESTA EN LA NORMA SIN EMBARGO SI TIENES VENTILADOR MECANICO LO DEBES TENER DE FORMA OBLIGATORIA
DESFIBRILADOR | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | NO ESTA EN LA NORMA SIN EMBARGO POR ESTAR EN EMERGENCIA LO DEBEN DE TENER
ELECTROCARDIOGRAFO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
PELDAÑO METALICO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
TRIAJE
TRIAJE | Infraestructura | ACTIVO ESTRATÉGICO
BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO ADULTO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO LACTANTES | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
MESA METALICA RODABLE PARA MUTIPLES USOS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
PULSOXIMETRO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
SILLA METALICA APILABLE | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE-ADULTO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
ESTETOSCOPIO ADULTO-PEDIATRICO CON DOBLE CAMPANA | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
COMPUTADORA PERSONAL TIPO II-OFICINAS | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
LAMPARA DE EXAMEN CLÍNICO CUELLO DE GANSO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
ESCALITANA METALICA DE 2 PELDAÑOS | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
VITRINA PARA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL 68X45CM | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
SERVICIO DE IMÁGENES
RAYOS X DIGITAL | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | Equipo Portatil | Exclusivo para pacientes COVID 19
EQUIPO ECÓGRAFO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | Equipo Portatil | Exclusivo para pacientes COVID 19
LABORATORIO
LABORATORIO | Infraestructura | ACTIVO ESTRATÉGICO
REFRIGERADOR | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
ANALIZADOR AUTOMATICO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR - LABORATORIO REFERENCIAL
LABORATORIO | Infraestructura | ACTIVO ESTRATÉGICO
BIOBANCO | Infraestructura | ACTIVO ESTRATÉGICO
EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
TERMOCICLADOR | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
CONGELADORA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
CABINA DE PCR | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
MICROCENTRIFUGA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
REFRIGERADORA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
EQUIPO AUTOMATIZADO DE PROCESOS PREANALITICOS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
EQUIPO DE CRIOPRESERVACIÓN | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
PLATAFORMA MOLECULAR MULTIFUNCIONAL AUTOMATIZADA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
PROBADOR DE EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE PARTICULAS | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
PROBADOR DE RESISTENCIA RESPIRATORIA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
SILLA DE LABORATORIO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
MESA DE TRABAJO | Equipamiento | NO ACTIVO ESTRATÉGICO
TRASLADO DE PACIENTES/SAMU
AMBULANCIA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
CAPSULA DE ASILAMIENTO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
CAMILLA TELESCÓPICA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | EQUIPAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBULANCIAS
INCUBADORA DE TRANSPORTE | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | EQUIPAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBULANCIAS
PULSOXÍMETRO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | EQUIPAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBULANCIAS
BOMBA DE INFUSIÓN | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | EQUIPAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBULANCIAS
ELECTROCARDIÓGRAFO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | EQUIPAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBULANCIAS
VENTILADOR MECÁNICO | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | EQUIPAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBULANCIAS
RADIO MOVIL TETRA PARA LA AMBULANCIA | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO | EQUIPAMIENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AMBULANCIAS
CENTRAL DE GASES
PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL | Equipamiento | ACTIVO ESTRATÉGICO
RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO | Infraestructura | ACTIVO ESTRATÉGICO
CENTRAL DE OXIGENO | Infraestructura | ACTIVO ESTRATÉGICO